## Plan1
ESTAQUEAMENTO - SOLICITAÇÕES
Verificação de carga atuante nas estacas - pilar com momento
- desvios na cravação
y
y
estaca 1 |  | estaca2
[5 empty] | 1 |  | 2
x
x
|  | estaca 3 |  |  | 3 |  | 4
Coeficiente para consideração do peso prórpio = | [5 empty] | 1.05 | (usual =1,05 / conservador = 1,1)
Carga Admissível na estaca = |  |  |  | 90 | (tf)
Carga do pilar na fundação Np = |  |  |  | 300 | (tf)
Supondo carga centrada:
Número de estacas necessárias = |  |  |  | 3.5
Carga característica em cada estaca = |  |  |  | 85.7143 | (tf)
Carga real em cada estaca = |  |  |  | 90 | (tf)
Adotar quantas estacas = |  |  |  | 4
Carga real em cada estaca = |  |  |  | 78.75 | (tf)
Verificação do centro de inércia do estaqueamento considerando desvios:
dx - distância do centro da estaca em questão ao centro de inércia do estaqueamento, levando
em conta os desvios ocorridos na cravação, na diração do eixo x, colocar o respectivo sinal - ou +
dy - idem para o eixo y.
Exemplo: |  | y |  | dx (1) |  | y
| dx(-) | dx(+)
| dy(+) | dy(+) |  | dy (1)
| dx(-) | dx(+) | x |  |  |  | x
| dy(-) | dy(-) |  |  |  |  | estaca desviada
Estaca | dx (cm) | dy (cm) | yg | xg | Ixg (cm) | Iyg (cm) | Ixgyg (cm2) | Ixg2 (cm2) | Iyg2 (cm2)
1 | -80 | -80 | -22.5 | 22.5 | -102.5 | -57.5 | 5893.75 | 10506.25 | 3306.25
2 | -80 | 80 | -22.5 | 22.5 | -102.5 | 102.5 | -10506.25 | 10506.25 | 10506.25
3 | 80 | 80 | -22.5 | 22.5 | 57.5 | 102.5 | 5893.75 | 3306.25 | 10506.25
4 | 170 | -170 | -22.5 | 22.5 | 147.5 | -147.5 | -21756.25 | 21756.25 | 21756.25
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
soma | 90 | -90 |  |  | 0 | 0 | -20475 | 46075 | 46075
yg = soma dy / Nest = |  |  | -22.5 | xg = soma dx / Nest = |  |  | 22.5
Se Ixgyg = 0 |  | .......... | Ixg e Iyg são os atuais eixos centrais de inércia
Ixgyg = |  | -20475
Dist. paralela ao eixo y, do antigo ao novo eixo X = | [5 empty] | -22.5 | (cm)
Dist. paralela ao eixo x, do antigo ao novo eixo Y = | [5 empty] | 22.5 | (cm)
(+) o novo eixo se deslocou para direita ou para cima / (-) o novo eixo se deslocou para baixo ou p/ esquerda)
Se Ixgyg for diferente de zero, temos que calcular novas inclinações para os eixos, cujo ponto
de origem é o mesmo dos eixos logo acima calculados.
Se Ixgyg não for igual a ZERO, os dois eixos acima calculados não são eixos de inercia
central, portanto o cálculo abaixo nos da a nova inclinação dos reais eixos centrais de inércia:
I2 = Som Iyg2 - Ixgyg = |  |  |  | 66550 |  | (cm2)
I1 = Som Ixg2 + Ixgyg = |  |  |  | 25600 |  | (cm2)
Tg Alf2 = |  | 1 |  | ,,,,,,,, | 0.7854 |  | ,,,,,,,,,,,,, | 45 | Graus
Tg Alf1 = |  | -1 |  | ,,,,,,,, | -0.7854 |  | ,,,,,,,,,,,,, | -45 | Graus
APLICAÇÃO DOS MOMENTOS:
ex/1= distância entre o centro de aplicação da carga Np ao eixo central
de inercia y ou 2.
ey/2= idem para o eixo x ou1.
ponto de aplicação da carga
Exemplo: |  | M1-1
M2-2
[5 empty] | 3 | eixo2
2
e1 ..... M2-2
M1-1 .....e2
|  | 1 |  |  |  |  | centro de inercia do estaqueamento
|  |  |  | 4 | eixo1
| ex/1 = | 32 | (cm) |  | ey/2 = | 0 | (cm)
M2-2 = Momento em torno do eixo 2 ou y, cuja excentricidade é sobre o exixo 1 ou x
M1-1 = |  | 0 | (tfxcm)
M2-2 = |  | 9600 | (tfxcm)
Quadro de distância entre o eixo de cada estaca aos reais eixos centrais
de inércia (considerar o sentido dos eixos + ou -)
Estaca | est aca - eixo x/1(cm) |  |  | estaca - eixo y/2 (cm)
1 | -113.1371 |  |  | 32
2 | 0 |  |  | 145
3 | 113.1371 |  |  | 32
4 | 0 |  |  | -206
5 | 0 |  |  | 0
6 | 0 |  |  | 0
7 | 0 |  |  | 0
8 | 0 |  |  | 0
9 | 0 |  |  | 0
10 | 0 |  |  | 0
11 | 0 |  |  | 0
12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | I1 | I2 | M1-1 | M2-2
[6 empty] | 25600 | 66550 | 0 | 9600
QUADRO DE CARGA REAL NAS ESTACAS
Estaca | RN (tf) | RM1-1 (tf) | RM2-2 (tf) | R total (tf)
1 | 78.75 | 0 | 4.6161 | 83.3661 |  |  | Preencha o RN onde houver estaca
2 | 78.75 | 0 | 20.9166 | 99.6666
3 | 78.75 | 0 | 4.6161 | 83.3661 |  |  | RN = | 78.75
4 | 78.75 | 0 | -29.716 | 49.034
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Rtotal (i) < | 90 | (tf)
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | 315 | 0 | 0.43276 | 315.4328 | (tf)

## Plan2
CÁLCULO DA CARGA ADMISSÍVEL NA ESTACA
Obs.: onde o número do SPT for inferior a 3 ...... substitua por 3;
onde o número do SPT for maior que 50 ..... substitua por 50
mais rigor ... Onde o SPT for maior que 45 .... Subst. Por 45
Fórmula : Qad = Ql/cl + Qp/cp
Colocar os números do SPT até a cota imediatamente abaixo da cota onde está apoiada
a ponta da estaca, zerar o SPT das contas seguintes:
Cota (m) | N.º SPT
1 | 6
2 | 6 | Cálculo do perímtro da estaca (p) em metros:
3 | 6
4 | 6 | Estaca circular: |  | Diametro = |  | 0.25 | (m)
5 | 4 |  |  | Perímetro = |  | 0.7854 | (m)
6 | 4 |  |  | Área = |  | 0.049063
7 | 3 | Estaca quadrada: |  | Lado = |  | 0.25 | (m)
8 | 3 |  |  | Perímetro = |  | 1 | (m)
9 | 3 |  |  | Área = |  | 0.0625
10 | 3 | Outro tipo de estaca, cálcular a parte
11 | 5
12 | 3 | Perímetro a ser adotado = |  |  | 1 | (m)
13 | 3
14 | 7 | Comprimento da estaca = |  |  | 14.12 | (m)
15 | 3
16 | 3 | Fator característico do solo..... K = |  |  |  | 12
17 | 6
18 | 25 | Tabela de K
19 | 44 | Tipo do solo |  | K (tf/m2)
20 | 31 | Argila |  | 12
21 | 0 | Siltes argilosos |  | 20
22 | 0 | Siltes arenosos |  | 25
23 | 0 | Areias |  | 40
24 | 0
25 | 0
26 | 0 | Ultimos 3 valores do SPT (cota abaixo da ponta da estaca
27 | 0 | e duas cotas acima da ponta da estaca)
28 | 0
29 | 0 | SPT da cota logo abaixo da ponta da estaca = |  |  |  | 31 | cota np
30 | 0 | SPT da 1a. cota acima da indicada a priori = |  |  |  | 44 | cota np-1
31 | 0 | SPT da 2a. cota acima da indicada a priori = |  |  |  | 25 | cota np-2
32 | 0 | [5 empty] | 100
33 | 0
34 | 0 | Cota onde se posiciona a ponta da estaca:
35 | 0
36 | 0 | Cota final = |  | 19 | (m) | Comprimento estaqueado
37 | 0
38 | 0 | 1 - Cálculo da Carga Admissível referente ao atrito lateral
39 | 0
40 | 0 | p = | 1 | L = | 14.12 | g1= | 2.451
41 | 0
42 | 0 | Ql = p x L x g1 = |  | 34.6078 | (tf)
43 | 0
44 | 0 | Desprezar ou ponderar se o solo não tiver atrito
45 | 0
46 | 0
47 | 0 | 2- Cálculo da Carga Admissível referente ao apoio de ponta
48 | 0
49 | 0 | Àrea da ponta da estaca = |  |  | 0.0625 | (m2)
50 | 0
51 | 0 | Np = | 33.3333
52 | 0
53 | 0
54 | 0 | Qp = área da ponta x Np x K = |  |  |  | 25 | (tf)
55 | 0
56 | 0
57 | 0 | Cálculo da carga admissível da estaca:
58 | 0
59 | 0 | Coeficiente redutor para o atrito lateral = |  |  |  | 1.3
60 | 0 | (usual = 1,3 ...... solos sem atrito aumentar para 2 à ....)
61 | 0
62 | 0 | Coeficiente redutor para o apoio de ponta = |  |  |  | 4
63 | 0 | (usual = 4)
64 | 0
65 | 0
66 | 0 | Qad = | 32.8714 |  | (tf)
67 | 0
68 | 0
69 | 0
70 | 0
71 | 0
72 | 0
73 | 0
74 | 0
75 | 0
76 | 0
77 | 0
78 | 0
79 | 0
80 | 0
81 | 0
82 | 0
83 | 0
84 | 0
85 | 0
86 | 0
87 | 0
88 | 0
89 | 0
90 | 0